## Installation
TTE / FICHE NOUVEAU SITE | [7 empty] | Feuille à remplir par le Chargé d'Affaires
MàJ 30/10/2025
Client : |  |  |  | Code client : | N° Affaire : | T |  | Cellules en vert : | à saisir
[8 empty] | Cellules en jaune : | liste déroulante
Adresse : |  |  | Prix d'achat TTE : |  | Type :
installation TTE | [7 empty] | Pensez à vérifier la cohérence des réf. et quantités à fournir sur les onglets Consos MeS et REV_AN !
|  |  | Prix de vente TTE : |  | Installateur :
Herco therm :
|  |  |  | N° Herco : | Prix d'achat : | Date achat : |  |  |  | Raccords | 00466039
Osmoseur 1 : |  |  |  | AF | [5 empty] | 0
Osmoseur 2 : |  |  |  | AF |  |  |  | NE PAS TOUCHER LES FORMULES SUR LES DIFFERENTS ONGLETS !!! |  | 0
Osmoseur 3 : |  |  |  | AF
Consommables à livrer avant le : |  |  |  | Répartiteur : |  |  | Résistance intermédiaire : |  |  | Embouts | EMBPEX25-21
===> @ :
Garantie : |  |  |  | Date prévue de mise en service :
Maint. préventive : |  |  |  | Date signature QI/QO :
Consommables : |  |  |  |  | Technicien référent :
Spécificités :
Prétraitement
| Surpresseur : |  |  |  | H²Observer Prétraitement |  | OUI
Colonne FAS |  |  |  | Colonne CAG | 80L - 14x65 - Performa 273/742F
| Nbre bouteilles |  |  |  | Nbre bouteilles
ou :
Etage 0 | Carter |  |  | Etage 3 | Carter
(Coreless) | Nbre de carter |  |  | (CA) | Nbre de carter
| Filtre |  |  |  | Filtre
Etage 1 | Carter | Big_Blue |  | Etage 4 | Carter | Standard
(Nominal) | Nbre de carter | 2 |  | (Absolu) | Nbre de carter | 2
| Filtre | BB DGD 50-5µm |  |  | Filtre | 1 µm absolu
Etage 2 | Carter | Standard |  | Testomat 2 | n/a
(Nominal) | Nbre de carter | 2 |  | (Chlore)
| Filtre | 5µm nominal
Filtration boucle
Colonne Adou. | 25L - 8x44 - Performa 278 CV/764 |  |  | Nbre de carter |  | 1
| Nbre bouteilles | 2
|  |  |  | Module production acide |  | NON
Capteur dureté Limitron |  | NON |  | Distribution concentré
ou : |  |  |  | Nbre de cuves stockage
Testomat 1 | STD (100.097) => TH |  |  | CeCon 3000 |  | Date achat :
(Dureté) |  |  |  | N° de série :
Prises d'échantillons Servinox |  |  |  | Matériels supplémentaires à fournir : |  |  | Qté :
Nbre PEMS Eau froide |  |  |  | Colonne lum. SL7 - 3 coul. R/J/V
PEMS Eau chaude (hors osmoseur) |  | 5 |  | LED bleue pour colonne lum. SL7
Coude pour colonne lum. SL7
Autres consos pour mise en service : |  |  |  | Système Ares SMS
Test dureté ORMCD1003 |  | OUI |  | Relais d'interface Finder 24V
Test Chlore Visocolor HE |  | OUI |  | Walther inox F générateurs 9mm
Dialox Active 5L * |  | OUI | Pour info : | Type embouts inox sur boucle (M) :
Test Quantofix peroxyde |  | OUI
* Transport sur palette obligatoire (prévoir LV chez client) |  |  |  | Raccords inox générateurs (F) inclus :
Accessoires CeCon300 :
ZG05SI021 (Tuyau silicone 14.4x3.2 blanc) |  |  |  | CeCon3000 :
ZG17PP954 (Connecteur en T, PP 7,9 mm) |  |  |  | Raccords
ZG05V9416 (Clip 16.5, inox) |  |  |  | Packaging
DN50FX8 (DN50 F pour tuyau 8 mm)

## Consos MeS
|  |  | T | TTE / FICHE NOUVEAU SITE |  | 0
|  |  |  | Consommables pour mise en service | LV avant le : |  | 0
[6 empty] | chez : | 0
Filtre | Postes |  | Réf. | Désignation | Qté | PR | Coût
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
BB DGD 50-5µm | 1 | 1 | FILDGD20BB505 | Pentair DGD 20" Big Blue 50-5µm (73070) | 2 | 17.84 | 35.68
5µm nominal | 1 | 2 | FILNOM205 | KlariSpunGA Crystal 20" 5µm DOE (nominal) (97206) | 2 | 3.97 | 7.94
0 | 0 | 3 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1 µm absolu | 1 | 4 | FILABS201 | KlariSpunGA Excel 20'' 1µm DOE EPDM (absolu) (97306) | 2 | 22.29 | 44.58
boucle | 1 | B | FILBOU2002B-7S | EfilPore PESGA 20" 0,2µm abs. Code 7S grade bio (97005) 2x226+baïonnette | 1 | 194.75 | 194.75
|  | Analyses | 152.025 | Réactif Testomat TH (dureté) 2025 - 500 ml | 1 | 94.044 | 94.044
|  |  | 156.237 | Kit Réactifs Testomat CL A-B-C (total) pour 1200 analyses | 0 | 134.64 | 0
|  |  | 151.105 | Réactif Nettoyant/Désinfectant SelfClean pour Testomat 2000 (500ml) | 0 | 63.24 | 0
|  |  | ORMCD1003 | Kit analyse dureté TH flacon unique 20ml pour eau de réseau (1goutte = 1°F) | 1 | 14.986 | 14.986
|  |  | 00535114 | Test colorimétrique VISOCOLOR HE Chlore pour concentrations faibles (160 tests) / 920015 | 1 | 125.51 | 125.51
|  |  | 00630079 | Test Quantofix Peroxyde 100 (100 languettes test semi-quantitatives) / 91312 | 1 | 32.67 | 32.67
|  |  | DIALOXACTIVE5L | Dialox Active 5L ref. 104149 (Désinfectant acide péracétique 1%) | 1 | 77.688 | 77.688
|  |  | SL7-100-L-RYG-24LED | Colonne lumineuse à LED feu fixe R/J/V 24 V série SL7 | 0 | 235.1 | 0
|  |  | SL7-L24-B | LED flash fixe Bleu pour colonne lumineuse 24 V série SL7 | 0 | 63.5 | 0
|  |  | SL7-CB-FW | Module de base pour montage vertical 1 côté colonne lumineuse 24 V série SL7 | 0 | 53.81 | 0
|  |  | 600524 | Système Ares SMS | 0 | 394.1192 | 0
|  |  | 4C.02.9.024.0050SPA | Relais d'interface Finder 24V c.c., 2 RT, montage Rail DIN, série , 4C Series | 0 | 18.39 | 0
|  |  | SP006-0-SL009-01-4 | Raccord d'alimentation inox Walther femelle douille cannelée 9mm (générateur) | 0 | 173.42 | 0
|  | CeCon3000 | ZG05SI021 | Tuyau silicone OD 14.4x3.2 blanc (le m., par couronne de 25 m) (CeCon 3000) | 0 | 17.1917 | 0
|  |  | ZG17PP954 | Connecteur en T, PP 7,9 mm (CeCon 3000) | 0 | 2.4301 | 0
|  |  | ZG05V9416 | Clip 16.5, inox (CeCon 3000) | 0 | 1.8742 | 0
|  |  | DN50FX8 | DN50 F pour tuyau 8 mm (raccords BIB / CeCon 3000) | 0 | 66.74 | 0
[6 empty] | Total : | #N/A
A fournir en plus pour la mise en service :

## REV_AN
Kit maintenance
annuelle
Traitement d'eau
TTE / FICHE NOUVEAU SITE
0 |  | Mise en service :
| AF | 0
| Désignation | Référence | Qté | PR unitaire | Coût
Carters pré-filtration
0 | #N/A | n/a | 0 | #N/A | #N/A
1 | Joint torique Buna-N pour carters Big Blue, cartouches & poches (réf 151122) | 73190 | 2 | 6.66 | 13.32
2 | Joint torique EPDM pour carters Standard & 3G (ref 151120) | 73197 | 2 | 2.67 | 5.34
3 | #N/A | n/a | 0 | #N/A | #N/A
4 | Joint torique EPDM pour carters Standard & 3G (ref 151120) | 73197 | 2 | 2.67 | 5.34
Analyseurs
| #N/A | n/a | 0 | #N/A | #N/A
1 | Kit entretien annuel pour T2000/ECO (1P) | 040.901 | 1 | 173.4 | 173.4
2 | #N/A | n/a | 0 | #N/A | #N/A
Membranes Prises d'échantillons
| #N/A | n/a | 0 | #N/A | #N/A
| Membrane silicone pour PEMS II, III & VII (DN06) (chaleur) | JM05601 | 5 | 6.82 | 34.1
Banc filtration stérilisante 0,2µm
| EfilPore PESGA 20" 0,2µm abs. Code 7S grade bio (97005) 2x226+baïonnette | FILBOU2002B-7S | N/A
| Joint silicone support cloche carter inox boucle type PLT12 | GK1242QL01 | 1 | 22 | 22
| Joint silicoene micro clamp d25 pour tube d13.5 évent carter inox 0,2 >>> JCSIL127217 | CLP-MICRO-JNT13.5 | 1 | 11.7 | 11.7
| #N/A | n/a | 0 | #N/A | #N/A
| #N/A | n/a | 0 | #N/A | #N/A
| #N/A | n/a | 0 | #N/A | #N/A
Distribution concentré
| #N/A | n/a | 0 | #N/A | #N/A
|  |  |  | Total : | #N/A

## REV_SEM (hidden)
Kit maintenance
semestrielle
Traitement d'eau
TTE / FICHE NOUVEAU SITE
0 |  | Mise en service :
0
| Désignation | Référence | Qté | PR unitaire | Coût
Banc filtration stérilisante 0,2µm
| #N/A | n/a | N/A
| Joint silicone support cloche carter inox boucle type PLT12 | GK1242QL01 | 1 | #REF! | #REF!
| Joint silicoene micro clamp d25 pour tube d13.5 évent carter inox 0,2 >>> JCSIL127217 | CLP-MICRO-JNT13.5 | 1 | #REF! | #REF!
| #N/A | n/a | 0 | #N/A | #N/A
| #N/A | n/a | 0 | #N/A | #N/A
| #N/A | n/a | 0 | #N/A | #N/A
|  |  |  | Total : | #REF!

## listes
HP5500D 300 P/H (1) | DR | n/a | 9kW | VENTE | 2 ans pièces et MO (5 ans membranes) | 1 an | Non inclus / Garantie soumie à achat consos | NON | NON | 2 | 1 | 1 | N/A | NON | Aseptic | Walther SP006 d.9mm (SL009) | NON | 1formule/1étage | n/a | 50m | Site client | Type CPC | Cuve vrac
HP5500D 500 P/H (2+2) | STD | STD (100.097) => TH | 18kW | LOCATION | 2 ans pièces et MO (3 ans membranes) | 2 ans | Non inclus (payants, sur commande) | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 25L - 8x44 - Performa 278 CV/764 | OUI | E.C.O. | Walther SP006 d.6mm (SL006) | Centrale HERCO | 2formules/1étage | Simplex CRIE 3-5 | 100m | TLS (CPU) | Inox | BIB
HP5500D 750 P/H (3+3) | WBO | STD SelfClean (100.372) => TH |  | PACK | 1 an pièces et MO (5 ans membranes) | 3 ans | Inclus sous contrat (cadencier) | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 50L - 10x54 - Performa 278 CV/764 |  | Hemotech | Staubli RBE06 |  | 3formules/1étage | Simplex CRIE 5-5 | 150m | TLS (TWA)
HP5500D 1000 P/H (4+4) |  | THCL (100.282) => TH+CLT |  |  | 1 an pièces et MO (3 ans membranes) | Non inclus (payant) |  | 3 |  |  | 4 | 4 | 75L - 13x54 - Performa 278 CV/764 |  |  | Staubli RBE08 |  | 1formule/2étages | Duplex CRIE 3-5 | 200m | DPD DR
HP5500D 1250 P/H (5+5) | AK | CLT SelfClean (100.247) => CLT |  |  | 1 an pièces (5 ans membranes) hors MO |  |  | 4 |  |  | 5 | 5 | 100L - 14x65 - Performa 278 CV/764 |  |  |  |  | 2formules/2étages | Duplex CRIE 5-5 | 250m | DPD OBA
HP5500D 1500 P/H (6+6) | DCR |  |  |  | 1 an pièces (3 ans membranes) hors MO | [5 empty] | 6 | 6 | 150L - 16x65 - Performa 278 CV/764 |  |  |  |  | 1formules/3étages | Duplex CRIE 10-5 | 300m | DPD STD
HP5500D 2000 P/H (8+8) | DR |  |  |  | 1 an pièces hors MO | [5 empty] | 7 | 7 | 200L - 18x65 - Performa 278 CV/764 | [7 empty] | DPD WBO
HP5500D 2500 P/H (2+2 / 8") | FLA | n/a | [8 empty] | 8 | 8 | N/A | [7 empty] | DPD FLA
HP5500D 3500 P/H (3+3 / 8") | GCH | THCL (100.282) => TH+CLT | [9 empty] | 9 | 50L - 13x54 - Performa 273/742F | [7 empty] | DPD GCH
HP5500D 4500 P/H (4+4 / 8") | JBO | CLT SelfClean (100.247) => CLT | [9 empty] | 10 | 80L - 14x65 - Performa 273/742F | [7 empty] | DPD JBO
HP5500D 650 P (2+2) | JTO | [11 empty] | 90L - 16x65 - Performa 273/742F | [7 empty] | DPD JTO
HP5500D 1000 P (3+3) | LL | [11 empty] | 120L - 18x65 - Performa 273/742F | [7 empty] | DPD LL
HP5500D 1350 P (4+4) | MMA | [19 empty] | DPD MMA
HP5500D 1700 P (5+5) | NBL | [11 empty] | N/A | [7 empty] | DPD NBL
HP5500D 300 L/H (1) | KTA | [11 empty] | 42L - 10x54 - Performa 273/742F | [7 empty] | DPD KTA
HP5500D 600 L/H (2) | OBA | [11 empty] | 67L - 13x54 - Performa 273/742F | [7 empty] | DPD TC
HP5500D 900 L/H (3) | STD | [11 empty] | 85L - 14x65 - Performa 273/742F | [7 empty] | DPD TMA
HP5500D 1200 L/H (4) | TC | [11 empty] | 112L - 16x65 - Performa 273/742F
HP5500D 1500 L/H (5) | TMA | [11 empty] | 142L - 18x65 - Performa 273/742F
WBO

## filtres (hidden)
[5 empty] | PA | FA | PR | Validité
| FILBOU1002N-3S | NY6PC Nylon66 10'' 0.22µm abs. Code 3F (charge +) (86135) 2x222+plat | F1188200 | EFILTEC | 123 | 1 | 123
| FILBOU1002B-7S | EfilPore PESGA 9'' 3/4 0,2µm abs. Code 7S grade bio (97020) 2x226+baïonnette | F1188200 | EFILTEC | 123 | 1 | 123
| FILBOU2002B-3S | EfilPore PESGA 20" 0,2µm abs. Code 3F grade bio (97013) 2x222+plat | F1188200 | EFILTEC | 194.75 | 1 | 194.75
boucle | FILBOU2002B-7S | EfilPore PESGA 20" 0,2µm abs. Code 7S grade bio (97005) 2x226+baïonnette | F1188200 | EFILTEC | 194.75 | 1 | 194.75
1 µm absolu | FILABS201 | KlariSpunGA Excel 20'' 1µm DOE EPDM (absolu) (97306) | F1188200 | EFILTEC | 22.29 | 1 | 22.29
5 µm absolu | FILABS205 | KlariSpunGA Excel 20'' 5µm DOE EPDM (absolu) (97313) | F1188200 | EFILTEC | 20.5 | 1 | 20.5
event | FILEVC05001 | Filtre évent PTFE 5'' 0,01 µm à visser filetage 1/2" (15x21) long. 160mm (86009) | F1188200 | EFILTEC | 128.13 | 1 | 128.13
1µm nominal | FILNOM201 | KlariSpunGA Crystal 20" 1µm DOE (nominal) (97205) | F1188200 | EFILTEC | 4.07 | 1 | 4.07
3µm nominal | FILNOM203 | KlariSpunGA Crystal 20" 3µm DOE (nominal) (97209) | F1188200 | EFILTEC | 3.97 | 1 | 3.97
5µm nominal | FILNOM205 | KlariSpunGA Crystal 20" 5µm DOE (nominal) (97206) | F1188200 | EFILTEC | 3.97 | 1 | 3.97
10µm nominal | FILNOM2010 | KlariSpunGA Crystal 20" 10µm DOE (nominal) (97207) | F1188200 | EFILTEC | 3.97 | 1 | 3.97
20µm nominal | FILNOM2020 | KlariSpunGA Crystal 20" 20µm DOE (nominal) (97200) | F1188200 | EFILTEC | 3.97 | 1 | 3.97
Coreless 5µm | FILCOR405 | Coreless Puromelt KlariSpun High Flow 40'' 5µm (74559) | F1188200 | EFILTEC | 92.25 | 1 | 92.25
Coreless 10µm | FILCOR4010 | Coreless Puromelt KlariSpun High Flow 40'' 10µm (74560) | F1188200 | EFILTEC | 92.25 | 1 | 92.25
Coreless 20µm | FILCOR4020 | Coreless Puromelt KlariSpun High Flow 40'' 20µm (74561) | F1188200 | EFILTEC | 92.25 | 1 | 92.25
Coreless 40µm | FILCOR4040 | Coreless Puromelt KlariSpun High Flow 40'' 40µm (74558) | F1188200 | EFILTEC | 92.25 | 1 | 92.25
Anticolloïdes 0,45µm | FILACO2005 | EfilClean GA 20'' 0,45µm abs DOE EPDM (plissé fibre de verre / anticolloïdes) (97382) | F1188200 | EFILTEC | 97.35 | 1 | 97.35
Anticolloïdes 1µm | FILACO201 | EfilClean GA 20'' 1µm abs DOE EPDM (plissé fibre de verre / anticolloïdes) (97406 ex97407) | F1188200 | EFILTEC | 71.75 | 1 | 71.75
Anticolloïdes 5µm | FILACO205 | EfilClean GA 20'' 5µm abs DOE EPDM (plissé fibre de verre / anticolloïdes) (97411) | F1188200 | EFILTEC | 61.5 | 1 | 61.5
1µm SOE 7S absolu | FILABS201-7S | KlariSpunGA Excel 20'' 1µm Code 7S (absolu) (97009) | F1188200 | EFILTEC | 34.44 | 1 | 34.44
3µm SOE 7S nominal | FILNOM203-7S | KlariSpunGA Entry 20" 3µm Code 7S (nominal) (97685) | F1188200 | EFILTEC | 15.89 | 1 | 15.89
5µm SOE 7S nominal | FILNOM205-7S | KlariSpunGA Entry 20" 5µm Code 7S (nominal) (97684) | F1188200 | EFILTEC | 15.89 | 1 | 15.89
10µm SOE 7S nominal | FILNOM2010-7S | KlariSpunGA Entry 20" 10µm Code 7S (nominal) (97683) | F1188200 | EFILTEC | 15.27 | 1 | 15.27
20µm SOE 7S nominal | FILNOM2020-7S | KlariSpunGA Entry 20" 20µm Code 7S (nominal) (97243) | F1188200 | EFILTEC | 15.27 | 1 | 15.27
CA ChlorPlus 1µm | FILCA201 | Pentair ChlorPlus 20'' 1µm (charbon actif bois extrudé / réduc. chlore & chloramines) (73378) | F1188200 | EFILTEC | 40.71 | 1 | 40.71
CA RF-Plus 5µm | FILCA205+ | Pentair RF-Plus 20'' 5µm (charbon actif + fibres synth. / réduc. chlore) (74420) | F1188200 | EFILTEC | 23.01 | 1 | 23.01
BB DGD 25-1µm | FILDGD20BB251 | Pentair DGD 20" Big Blue 25-1µm (73071) | F1188200 | EFILTEC | 17.84 | 1 | 17.84
BB DGD 50-5µm | FILDGD20BB505 | Pentair DGD 20" Big Blue 50-5µm (73070) | F1188200 | EFILTEC | 17.84 | 1 | 17.84
BB DGD 75-25µm | FILDGD20BB7525 | Pentair DGD 20" Big Blue 75-25µm (73075) | F1188200 | EFILTEC | 17.84 | 1 | 17.84
BB CA ChlorPlus 1µm | FILCA20BB1 | Pentair ChlorPlus 20'' Big Blue 1µm (charbon actif bois extrudé / réduc. chlore & chloramines) (355753-43) | F1188200 | EFILTEC | 132.16 | 1 | 132.16
BB CA RF-Plus 5µm | FILCA20BB5+ | Pentair RF-Plus 20'' Big Blue 5µm (charbon actif + fibres synth. / réduc. chlore) (74422) | F1188200 | EFILTEC | 55.22 | 1 | 55.22
| 73190 | Joint torique Buna-N pour carters Big Blue, cartouches & poches (réf 151122) | F1188200 | EFILTEC | 6.66 | 1 | 6.66
| 73197 | Joint torique EPDM pour carters Standard & 3G (ref 151120) | F1188200 | EFILTEC | 2.67 | 1 | 2.67
| ACS39EX | Joint torique EPR 178mm pour carter EMS 3 postes (Pall) | F1199801 | PALL France | 25 | 1 | 25
| ACS44EX | Joint torique EPR 219mm pour carter EMS 5 postes (Pall) + Coreless | F1199801 | PALL France | 28 | 1 | 28
| CLP-MICRO-JNT13.5 | Joint silicoene micro clamp d25 pour tube d13.5 évent carter inox 0,2 >>> JCSIL127217 | F1185200 | ASEPTIC | 11.25 | 1.04 | 11.7
| JCSIL127217 | Joint clamp silicone 12.7-21.7 (ferrule d25) pour évent carter inox boucle type PLT12 (ex CLP-MICRO-JNT13.5) | F1200369 | ECO | 5.54 | 1.1 | 6.094
| GK1242QL01 | Joint silicone support cloche carter inox boucle type PLT12 | F1199801 | PALL France | 22 | 1 | 22
| GK1344PX01 | Joint torique EPR d'étanchéité pour carter PCY27 (Pall) | F1199801 | PALL France | 22 | 1 | 22
| GK1344QL01 | Joint torique SILICONE d'étanchéité pour carter PCY27 (Pall) | F1199801 | PALL France | 22 | 1 | 22
| JCSIL254504 | Joint clamp silicone 25.4 - 50.4 ASME BPE (Ferrule 50.4) ASME BPE | F1200369 | ECO | 2.31 | 1.04 | 2.4024
| JCSIL127217 | Joint clamp silicone 12.7-21.7 (ferrule d25) pour évent carter inox boucle type PLT12 (ex CLP-MICRO-JNT13.5) | F1200369 | ECO | 5.54 | 1.1 | 6.094
| MEPDMVMI1 | Membrane EPDM de vanne à membrane Inox 1" - 25.4 ASME BPE | F1200369 | ECO | 24.39 | 1.04 | 25.3656
| ORMCD1003 | Kit analyse dureté TH flacon unique 20ml pour eau de réseau (1goutte = 1°F) | F1183500 | AQUALABO-ORCHIDIS | 12.7 | 1.18 | 14.986
| 00535114 | Test colorimétrique VISOCOLOR HE Chlore pour concentrations faibles (160 tests) / 920015 | F1200379 | MACHEREY-NAGEL | 114.1 | 1.1 | 125.51
| 00535114R | Test colorimétrique VISOCOLOR HE Chlore, recharge (160 tests) / 920115 | F1200379 | MACHEREY-NAGEL | 70.65 | 1.1 | 77.715
| 00630079 | Test Quantofix Peroxyde 100 (100 languettes test semi-quantitatives) / 91312 | F1200379 | MACHEREY-NAGEL | 29.7 | 1.1 | 32.67
| DIALOXACTIVE5L | Dialox Active 5L ref. 104149 (Désinfectant acide péracétique 1%) | F1189300 | SCHULKE | 59.76 | 1.3 | 77.688
| 040.901 | Kit entretien annuel pour T2000/ECO (1P) | F1191900 | HEYL ANALYSIS TECHNOLOGIES | 170 | 1.02 | 173.4
| 040.902 | Kit entretien annuel pour T2000 DUO/CLF/TH SelfClean (2P) | F1191900 | HEYL ANALYSIS TECHNOLOGIES | 265 | 1.02 | 270.3
| 040.903 | Kit entretien annuel pour T2000 CLT (3P) | F1191900 | HEYL ANALYSIS TECHNOLOGIES | 359 | 1.02 | 366.18
| 040.904 | Kit entretien annuel pour T2000 THCL/CLT SelfClean (4P) | F1191900 | HEYL ANALYSIS TECHNOLOGIES | 461 | 1.02 | 470.22
| 151.105 | Réactif Nettoyant/Désinfectant SelfClean pour Testomat 2000 (500ml) | F1191900 | HEYL ANALYSIS TECHNOLOGIES | 62 | 1.02 | 63.24
| 152.025 | Réactif Testomat TH (dureté) 2025 - 500 ml | F1191900 | HEYL ANALYSIS TECHNOLOGIES | 92.2 | 1.02 | 94.044
| 156.235 | Kit Réactifs Testomat CL A-B-C (total) pour 2400 analyses | F1191900 | HEYL ANALYSIS TECHNOLOGIES | 248 | 1.02 | 252.96
| 156.237 | Kit Réactifs Testomat CL A-B-C (total) pour 1200 analyses | F1191900 | HEYL ANALYSIS TECHNOLOGIES | 132 | 1.02 | 134.64
| 00370031 | Capteur dureté Limitron | F1177600 | HERCO | 36 | 1.02 | 36.72
| JM05301 | Membrane EPDM pour PEMS II & III/VII (DN06) | F1183300 | SERVINOX | 6.2 | 1.1 | 6.82
| JM05601 | Membrane silicone pour PEMS II, III & VII (DN06) (chaleur) | F1183300 | SERVINOX | 6.2 | 1.1 | 6.82
| SL7-100-L-RYG-24LED | Colonne lumineuse à LED feu fixe R/J/V 24 V série SL7 | F1076600 | RADIOSPARE | 235.1 | 1 | 235.1
| SL7-L24-B | LED flash fixe Bleu pour colonne lumineuse 24 V série SL7 | F1076600 | RADIOSPARE | 63.5 | 1 | 63.5
| 600524 | Système Ares SMS | F1143100 | QL3D | 382.64 | 1.03 | 394.1192
| SL7-CB-FW | Module de base pour montage vertical 1 côté colonne lumineuse 24 V série SL7 | F1076600 | RADIOSPARE | 53.81 | 1 | 53.81
| KMFPML13503 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| JCSIL254504 | Joint clamp silicone 25.4 - 50.4 ASME BPE (Ferrule 50.4) ASME BPE | F1200369 | ECO | 2.31 | 1.04 | 2.4024
| JCSIL127217 | Joint clamp silicone 12.7-21.7 (ferrule d25) pour évent carter inox boucle type PLT12 (ex CLP-MICRO-JNT13.5) | F1200369 | ECO | 5.54 | 1.1 | 6.094
| MEPDMVMI1 | Membrane EPDM de vanne à membrane Inox 1" - 25.4 ASME BPE | F1200369 | ECO | 24.39 | 1.04 | 25.3656
| SP006-0-SL009-01-4 | Raccord d'alimentation inox Walther femelle douille cannelée 9mm (générateur) | F1200369 | ECO | 166.75 | 1.04 | 173.42
| 4C.02.9.024.0050SPA | Relais d'interface Finder 24V c.c., 2 RT, montage Rail DIN, série , 4C Series | F1076600 | RADIOSPARE | 18.39 | 1 | 18.39
| ZG05SI021 | Tuyau silicone OD 14.4x3.2 blanc (le m., par couronne de 25 m) (CeCon 3000) | F1200373 | DWA | 16.373 | 1.05 | 17.1917 | 2026
| ZG17PP954 | Connecteur en T, PP 7,9 mm (CeCon 3000) | F1200373 | DWA | 2.3144 | 1.05 | 2.4301 | 2026
| ZG05V9416 | Clip 16.5, inox (CeCon 3000) | F1200373 | DWA | 1.785 | 1.05 | 1.8742 | 2026
| DN50FX8 | DN50 F pour tuyau 8 mm (raccords BIB / CeCon 3000) | F1200521 | CDF Corporation | 66.74 | 1 | 66.74 | 2025

## carters (hidden)
Carter | Postes | Coreless | Big_Blue | EMS03 | EMS05 | STD_Ametek | PCY27
Coreless | 1 | Coreless 5µm | BB DGD 25-1µm | 1µm nominal | 1µm nominal | 1µm nominal | 1µm SOE 7S absolu
Big_Blue | 1 | Coreless 10µm | BB DGD 50-5µm | 3µm nominal | 3µm nominal | 3µm nominal | 1µm SOE 7S nominal
Standard | 1 | Coreless 20µm | BB DGD 75-25µm | 5µm nominal | 5µm nominal | 5µm nominal | 5µm SOE 7S nominal
EMS_03 | 3 | Coreless 40µm | BB CA ChlorPlus 1µm | 10µm nominal | 10µm nominal | 10µm nominal | 10µm SOE 7S nominal
EMS_05 | 5 |  | BB CA RF-Plus 5µm | 20µm nominal | 20µm nominal | 20µm nominal | 20µm SOE 7S nominal
PCY_27 | 1 |  |  | 1 µm absolu | 1 µm absolu | 1 µm absolu
|  |  |  | 5 µm absolu | 5 µm absolu | 5 µm absolu
|  |  |  | CA ChlorPlus 1µm | CA ChlorPlus 1µm | CA ChlorPlus 1µm
|  |  |  | CA RF-Plus 5µm | CA RF-Plus 5µm | CA RF-Plus 5µm
|  |  |  | Anticolloïdes 0,45µm | Anticolloïdes 0,45µm | Anticolloïdes 0,45µm
|  |  |  | Anticolloïdes 1µm | Anticolloïdes 1µm | Anticolloïdes 1µm
|  |  |  | Anticolloïdes 5µm | Anticolloïdes 5µm | Anticolloïdes 5µm