BON DE COMMANDE / DEMANDE DE PRIX HEMOTECH

ANALYSE(S) DE TRAITEMENT D’EAU (HDF)

Date de la demande : 7 mai 2026

Informations générales

Donneur d’ordre : Choisissez un élément.				E-mail / Tél : Choisissez un élément.

Adresse du lieu d’intervention :

Contact sur site (nom, tél, e-mail) :

Résultats d’analyses à adresser aux destinataires suivants :

Stephane.daniel@hemotech.Fr

Denis.rabin@hemotech.fr

Damien.tuypens@hemotech.fr

Cedric.puget@hemotech.fr

Thomas.werbrouck@hemotech.fr

Qualification Traitement d’eau Hémodiafiltration en ligne (HDF)

Selon circulaire DHOS/E4/AFSSAPS/DGS/2007/52 du 30 janvier 2007

PRETRAITEMENT :

ENTREE D’EAU :						Nombre d’analyse : 1

Bactériologie (Flore totale par ml)

Physico-chimie réduite					Désignation Point de prélèvement :

*Référentiel : références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine

SORTIE ADOUCISSEUR :					Nombre d’analyse : 1

Calcium

Oxydabilité au KMn04 à chaud				Désignation Point de prélèvement :

*Référentiel : Sans référentiel de comparaison / résultats libre

SORTIE FILTRATION SUR CHARBON ACTIF :			Nombre d’analyse : 1

Calcium

Oxydabilité au KMn04 à chaud				Désignation Point de prélèvement :

*Référentiel : Sans référentiel de comparaison / résultats libre

AVANT OSMOSEUR / FIN DU PRETRAITEMENT :			Nombre d’analyse : 1

Bactériologie (Flore totale par ml)

*Référentiel : Sans référentiel de comparaison / résultats libre	Désignation Point de prélèvement :

DATE(S) D’INTERVENTION SOUHAITEE :07/05/2026

APRES OSMOSE :

DEPART DE BOUCLE : 					Nombre d’analyse : 4 (1 seule pour physico-chimie)

Bactériologie (dénombrement par Litre R2A 7 jours)

Dosage quantitatif des endotoxines				Désignation Point de prélèvement : PeD

Physico-chimie complète (uniquement la première semaine)

COMPRENANT : Cuivre, Plomb, Antimoine, Arsenic, Baryum, Béryllium, Cadmium, Chrome, Sélénium, Argent, Thallium.

*Référentiel : Pharmacopée européenne : eau pour dilution des concentrés d’hémodialyse

Et la norme NF 23500-3:2019 ou normes NF EN ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2.

RETOUR DE BOUCLE : 					Nombre d’analyse : 4

Bactériologie (dénombrement par Litre R2A 7 jours)

Dosage quantitatif des endotoxines				Désignation Point de prélèvement : PeR

*Référentiel : Pharmacopée européenne : eau pour dilution des concentrés d’hémodialyse

DATE(S) D’INTERVENTION SOUHAITEE :07/05/2026

Remarques :

ANNEXE : Photo du local Traitement d’eau